## FORMATO CERTIFICADO V7 CAMBIOS
LABORATORIO CALIBRACION DE MEDIDORES
EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORENCIA S.A E.S.P
SERVAF S.A E.S.P.
NIT: 800.169.470-7
Acreditado ISO/IEC 17025:2005 16-LAC-024
CERTIFICADO DE CALIBRACION No
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE SOLICITANTE | [11 empty] | FECHA DE EMISION
DIRECCION SOLICITANTE | [6 empty] | FECHA DE RECEPCION |  |  |  |  | FECHA DE CALIBRACION
NIT, RUT, C.C: | [6 empty] | INSTRUMENTO A CALIBRAR
DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR
Serie |  |  | Marca |  |  |  | Modelo |  |  | Tipo |  | Rango M. |  | Año Fabricación
Q3(m3/h) |  |  | Capacidad Máxima Escala (m3) |  |  |  | Div Min Escala (l) |  |  | Diámetro (mm) |  | Norma Estándar
Lectura de Entrada (m3) |  |  | Clase de Temperatura |  |  |  | Clase de Sensibilidad de Flujo
TRAZABILIDAD
Los patrones utilizados en la calibración de los medidores de agua están trazados a patrones nacionales e internacionales de las magnitudes respectivas. Los cuales se relacionan a continuación al Sistema Internacional.
Patrón |  |  |  | Código Patrón |  | Certificado de Calibración |  |  | Fecha de calibración |  |  | Fuente de Trazabilidad
METODO DE CALIBRACION
El método empleado es la recolección, del volumen indicado en el medidor con el volumen indicado por un recipiente volumétrico tomado como patrón, de conformidad con el numeral 7.4.2.1 de la NTC-ISO 4064-2:2016.
El error relativo es la diferencia entre el volumen registrado en el medidor y el volumen medido en el recipiente volumétrico patrón de trabajo.
[6 empty] | Donde: | Vi = Volumen registrado en el medidor como la diferencia entre el volumen inicial y final
Va = Volumen medido en el recipiente volumétrico patrón
CONDICIONES DURANTE LA CALIBRACION
El promedio de las condiciones ambientales y la temperatura del agua del laboratorio durante el proceso de calibración fueron las siguientes:
| Caudal (l/h) |  |  | Presión de Entrada (bar) |  |  | Presión de Salida (bar) |  |  | Temperatura Línea (°C) |  |  | Temperatura RVM (°C)
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mínimo | Máximo | Promedio | Mínimo | Máximo | Promedio | Mínimo | Máximo | Promedio | Mínimo | Máximo | Promedio
|  | Humedad Relativa % |  | Temperatura Ambiente °C |  | Este certificado expresa el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el siguiente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El laboratorio no se responsabiliza de la información suministrada por el cliente (Dirección y Nit). El medidor bajo calibración no fue objeto de muestreo por parte de este Laboratorio, el ítem fue calibrado tal como se recibió.
Mínima
Máxima
Promedio
INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION
La incertidumbre reportada es la estándar compuesta multiplicada por el factor de cubrimiento K= 2, con el cual se logro, una distribución normal, un nivel de confianza de 95.45%.
RESULTADOS DE LA CALIBRACION3
Prueba |  | Caudal de Prueba (l/h) Promedio |  | Volumen Medidor (l) Promedio, Vi |  | Volumen Real (l) Promedio, Va |  | Error (%) Promedio |  | Incertidumbre Expandida (%) |  | EMP 2 |  | Factor de Cubrimiento K
1 Q1 o Qmin caudal mínimo, Q2 o Qt caudal transición, Q3 o Qp caudal permanente; estas definiciones corresponden a los numerales a los numerales 3.3.2, 3.3.3, 3,3.4 y 3.3.5 de la NTC-ISO 4064-1:2016. 2 El Error Máximo Permisible corresponde al establecido por el cliente en el acuerdo de servicio. 3 Los datos reportados en la sección de RESULTADOS DE CALIBRACION son el resultado de tres repeticiones por caudal
FIRMAS AUTORIZADAS
|  |  |  | Calibró | [5 empty] | Revisó y Aprobó
|  |  | Metrólogo Laboratorio Metrólogo | [5 empty] | Administrador Laboratorio Coordinador Laboratorio de Medidores
- FIN DEL CERTIFICADO -
SERVAF S.A E.S.P
Carrera 9 Calle 27 Esquina Estación Torasso
Página 1 de 1 |  |  |  | Teléfono 435-1268 Ext: 206 | [7 empty] | LCM-FOR-014 - Versión 7
Note on B35: 1. comparación remplazarlo por recolección. 2. conformidad con la norma NTC-1063-3: 2007 numeral 5.1 Eliminar.
Note on D58: Agregar promedio
Note on B62: 3.9, 3.11 y 3.12 de la NTC 1063-1:2007 ELIMINAR
Note on N78: Versión 5 cambiar Versión 6